## Slide 1: Тема: Построение аксонометрических схем водоснабжения и водоотведения города
Преподаватель Кудрявцева Наталья Игоревна
ПМ 04. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
МДК 04.01 Тема 4.2 «Инженерное благоустройство застроенных территорий (микрорайонов, кварталов)».

## Slide 2: Практическая работа «Построение аксонометрических схем»

## Slide 3
Построение схемы аксонометрии выполняется косоугольной изометрической проекции. В этом виде проекции оси X и Z расположены горизонтально и вертикально под углом 90 друг ко другу. А аксонометрическая ось Y составляет с горизонтальной осью угол 45 градусов.
В этом виде аксонометрических проекций размеры вдоль всех осей откладываются без искажений
Аксонометрическая схема выполняется для всех инженерных сетей выполняется отдельно

## Slide 4: Общие правила построения аксонометрических схем
На ось X откладывают в планах горизонтальные участки газопроводов, на ось Y переносят вертикальные участки. Чтобы отложить размеры на ось Z необходимо вычерчить схематичный разрез на котором видны уровни подъема труб. При большом протяженности или сложности расположения трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии места разрыва обозначают точками.

## Slide 5: Общие правила построения аксонометрических схем
На планах линий выносов обозначают марки и диаметры вводов, выпусков, стояков и тому подобное, число представленных буквенно-цифровых обозначений должно быть минимальным, но обеспечивающие понимание чертежа и удобства пользования им. Обозначают уровни газопроводов и их уклонов. Условные графические обозначения и трубопроводную арматуру.
Элементы трубопроводов могут соединяться между собой различными способами, но на аксонометрических схемах места соединения не изображают

## Slide 6: Пример аксонометрической схемы водопровода
Схема водопровода

## Slide 8: Условные обозначения

## Slide 9: Аксонометрия водоснабжения

## Slide 10: Аксонометрия водоотведения